## Sheet1
R.B. | OPIS STAVKE | J.M. | KOLIČINA | JED. CIJENA | UKUPNO
OPĆENITO UZ TROŠKOVNIK
Ponuditelj je dužan sve radove izvesti od kvalitetnog materijala, prema opisu i pismenim naputcima projektanta, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene.
Ukoliko opis određene stavke dovodi ponuditelja (izvođača) u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta.
Sve štete nastale prilikom izvedbe, a izvođač ih je mogao spriječiti dužan ih je ukloniti o svom trošku.
Svi nekvalitetni radovi moraju se otkloniti i zamijeniti ispravnima. Sukladno tome tolerancije mjera izvedenih radova određene su običajima zanata, odnosno prema odluci nadzorne službe. Izvođač je dužan sve mjere provjeravati u naravi, te o svim nejednakostima između projekta i stanja na gradilištu obavijestiti projektanta i nadzornu službu.
Sva odstupanja od dogovorenih tolerancija izvođač će otkloniti o svom trošku.
Sve eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tijekom gradnje, moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom, u protivnom iste neće biti priznate pri obračunu.
Za sve materijale koji se koriste prilikom izvedbe izvođač je o svom trošku dužan osigurati pravilno skladištenje. Izvođač je dužan poduzeti sve mjere na osiguranju konstrukcija od štetnog djelovanja atmosferskih utjecaja. Ukoliko do oštećenja dođe izvođač će izvršiti popravke o svom trošku.
Izvođač je prilikom izvedbe dužan nadzornoj službi predati sve ateste i ispitivanja o čvrstoći i kvaliteti ugrađenog materijala.
Pojedine jedinične cijene u sebi moraju sadržavati sve vrste osnovnih i pomoćnih materijala i radova do potpune gotovosti pojedine stavke. (svi transporti, radne i pomoćne skele, sve potrebne mjere koje treba poduzeti da bi se zadovoljili uvjeti HTZ.)
U cijenu radova izvođač je dužan uključiti izmjere na terenu, dobavu materijala na gradilište, čuvanje gradilišta, ugradbu materijala sukladno stavkama troškovnika, zaštitu i čišćenje prostora gradilišta i eventualno okolnih zgrada.
Izmještanje namještaja, postojeće opreme i dr. izvesti će investitor u svojoj organizaciji.
A. | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE
I. | ZAMJENA VANJSKE STOLARIJE
Dobava i postava novih PVC i aluminijskih stijena na zgradi. Prozori i vrata se izrađuju od profila sa prekinutim toplinskim mostom u bijeloj boji, koeficijenta prolaska topline max U < ili =1,40 -1,6 W/m2K.
Predviđene su dvije varijante ostakljenja - obično i sigurnosno. Obično ostakljenje je izolacijsko staklo punjeno plinom argonom i s jednim staklom koje ima na svojoj površini nanesen LOW - E premaz 4+16+4, koeficijenta prolaska topline U<ili=1,1 W/m2K. Sigurnosno ostakljenje je izolacijsko staklo punjeno plinom argonom. Unutrašnje staklo je ljepljeno sigurnosno 4+4, te na svojoj površini ima nanesen LOW-E premaz, a vanjsko je stako također ljepljeno sigurnosno 4+4 mm. Ukupna debljina ostakljenja je 8+16+8, koeficijenta prolaska topline U<ili =1,1 W/m2K.
Ugradnju prozora i vrata izvesti kao RAL ugradnju sa ekspadirajućom spužvastom trakom. Nakon ugradnje sve spojeve zabrtviti trajnoelastičnim PU brtvilom. U cijenu stavki uračunati aluminijsku klupčicu bijele boje sa tipskim završetcima. U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad. Sve mjere uzeti na licu mjesta.
Sve radove izvesti sukladno shemama stolarije.
Okviri se fiksiraju u betonsku konstrukciju direktno preko sidrenih vijaka ili u čeličnu potkonstrukciju (ovisi o detalju i mjestu ugradnje). Spojevi između stolarije i betonske konstrukcije moraju biti izvedeni na način da se zadovolji toplinska i hidroizolacija samog spoja, odnosno da se kvalitetno spriječi direktan ulaz vode ili pojava kondezata sa unutarnje strane fasade. Svi spojevi sa vanjske strane moraju biti obljepljeni vodonepropusnom-paropropusnom folijom koja priječi ulaz vode, ali isto tako omogućava kondezatu da ispari prema vani. Dok se sa unutarnje strane pomoću folije ili silikona mora omogućiti paronepropusnost. Dalje svi spojevi stolarije i betona se s unutarnje strane oblažu aluminijskim limom debljine 2 mm plastificiranim u boju aluminijske stolarije.
U cijeni stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina. Svi spojni limovi, opšavi, toplinske izolacije, hidroizolacije i parne brane koje se prema pravilima struke ugrađuju, sastavni su dio ove stavke.
Širine štokova stolarije uz špale prilagoditi debljini toplinske izolacije na špalama i nosačima brisoleja.
-sve mjere provjeriti na licu mjesta, sve detalje, radioničke nacrte, obrade, okove i boje usaglasiti s projektantom
PVC STOLARIJA
1. | Demontaža starog te izrada i postava novog dvokrilnog prozora koja se sastoji iz jednog O-Z krila i jednog Z krila. Demontaža starih te popravak, dopuna (procjena 10% novih) i ponovna montaža fiksnih brisoleja.
Prozor je izrađen iz PVC profila (RAL 9010) s prekinutim toplinskim mostom, čeličnim ojačanjem profila i min. 6 komora, ukupnog prolaza koeficijenta topline sa staklom U<ili=1,25 W/m2K.
RAL ugradnja u postojeće špale s pur pjenom i vanjskim izolirajućim vodonepropusnim trakama. Nakon ugradnje sve spojeve zabrtviti trajno elastičnim PU brtvilom.
Brisoleji iz jednog segmenta na podkonstrukciji iz al profila (eloksaža u prirodnom tonu).
Prozor je ispunjen izo staklom koje je punjeno plinom argonom i sa jednim staklom koje ima na svojoj površini nanesen LOW E premaz, debljina 4+16+4, koeficijent prolaska topline U<ili=1,1 W/m2K.
U cijeni su brtveni materijal za ugradnju, prateći okovi, sva spojna sredstva, kvaka, Al klupčica razvijene širine 60 cm s vanjske strane špale, unutarnja obrada špala oko nove stolarije iz PVC profila ili lakiranih al limenih opšava oblika prema potrebi u RAL-u 9010.
| SHEMA 1 dim. 180/140 cm | kom | 2
2. | Demontaža stare te izrada i postava nove stijene koja se sastoji iz dva dvokrilna prozora (svaki s jednim O-Z krilom i jednim Z krilom) i četiri O krila.
Demontaža starih te popravak, dopuna (procjena 10% novih) i ponovna montaža fiksnih brisoleja.
Stijena je izrađena iz PVC profila (RAL 9010) s prekinutim toplinskim mostom, čeličnim ojačanjem profila i min. 6 komora, ukupnog prolaza koeficijenta topline sa staklom U<ili=1,25 W/m2K.
RAL ugradnja u postojeće špale s pur pjenom i vanjskim izolirajućim vodonepropusnim trakama. Nakon ugradnje sve spojeve zabrtviti trajno elastičnim PU brtvilom.
Brisoleji iz dva segmenta na podkonstrukciji iz al profila (eloksaža u prirodnom tonu).
Prozor je ispunjen izo staklom koje je punjeno plinom argonom i sa jednim staklom koje ima na svojoj površini nanesen LOW E premaz, debljina 4+16+4, koeficijent prolaska topline U<ili=1,1 W/m2K.
U cijeni su brtveni materijal za ugradnju, prateći okovi, dva otklopna okova sa šipkama za otvaranje, četiri kvake, sva spojna sredstva, s vanjske strane špale Al klupčica razvijene širine 35 cm, unutarnja obrada špala oko nove stolarije iz PVC profila ili lakiranih al limenih opšava oblika prema potrebi u RAL-u 9010.
| SHEMA 2 dim. 403/220 cm | kom | 1
3. | Demontaža stare te izrada i postava nove šesterodijelne stijene koja se sastoji iz dva O-Z krila i četiri O krila.
Demontaža starih te popravak, dopuna (procjena 10% novih) i ponovna montaža fiksnih brisoleja.
Stijena je izrađena iz PVC profila (RAL 9010) s prekinutim toplinskim mostom, čeličnim ojačanjem profila i min. 6 komora, ukupnog prolaza koeficijenta topline sa staklom U<ili=1,25 W/m2K.
RAL ugradnja u postojeće špale s pur pjenom i vanjskim izolirajućim vodonepropusnim trakama. Nakon ugradnje sve spojeve zabrtviti trajno elastičnim PU brtvilom.
Brisoleji iz dva segmenta na podkonstrukciji iz al profila (eloksaža u prirodnom tonu).
Prozor je ispunjen izo staklom koje je punjeno plinom argonom i sa jednim staklom koje ima na svojoj površini nanesen LOW E premaz, debljina 4+16+4, koeficijent prolaska topline U<ili=1,1 W/m2K.
U cijeni su brtveni materijal za ugradnju, prateći okovi, dva otklopna okova sa šipkama za otvaranje, četiri kvake, sva spojna sredstva, s vanjske strane špale Al klupčica razvijene širine 35 cm, unutarnja obrada špala oko nove stolarije iz PVC profila ili lakiranih al limenih opšava oblika prema potrebi u RAL-u 9010
| SHEMA 3 dim. 280/220 cm | kom | 1
4. | Demontaža starog te izrada i postava novog dvodijelnog prozora koja se sastoji iz jednog O krila i fiksnog dijela.
Prozor je izrađen iz PVC profila (RAL 9010) s prekinutim toplinskim mostom, čeličnim ojačanjem profila i min. 6 komora, ukupnog prolaza koeficijenta topline sa staklom U<ili=1,25 W/m2K.
RAL ugradnja u postojeće špale s pur pjenom i vanjskim izolirajućim vodonepropusnim trakama. Nakon ugradnje sve spojeve zabrtviti trajno elastičnim PU brtvilom.
Prozor je ispunjen izo staklom koje je punjeno plinom argonom i sa jednim staklom koje ima na svojoj površini nanesen LOW E premaz, debljina 4+16+4, koeficijent prolaska topline U<ili=1,1 W/m2K.
U cijeni su brtveni materijal za ugradnju, otklopni okov sa šipkom za otvaranje, prateći okovi, sva spojna sredstva s vanjske strane špale Al klupčica razvijene širine 20 cm, unutarnja obrada špala oko nove stolarije iz PVC profila ili lakiranih al limenih opšava oblika prema potrebi u RAL-u 9010
| SHEMA 4 dim. 172/202 cm | kom | 1
5. | Demontaža starog te izrada i postava novog dvodijelnog prozora koja se sastoji iz jednog O krila i fiksnog dijela.
Prozor je izrađen iz PVC profila (RAL 9010) s prekinutim toplinskim mostom, čeličnim ojačanjem profila i min. 6 komora, ukupnog prolaza koeficijenta topline sa staklom U<ili=1,25 W/m2K.
RAL ugradnja u postojeće špale s pur pjenom i vanjskim izolirajućim vodonepropusnim trakama. Nakon ugradnje sve spojeve zabrtviti trajno elastičnim PU brtvilom.
Prozor je ispunjen izo staklom koje je punjeno plinom argonom i sa jednim staklom koje ima na svojoj površini nanesen LOW E premaz, debljina 4+16+4, koeficijent prolaska topline U<ili=1,1 W/m2K.
U cijeni su brtveni materijal za ugradnju, otklopni okov sa šipkom za otvaranje, prateći okovi, sva spojna sredstva, s vanjske strane špale Al klupčica razvijene širine 30 cm, unutarnja obrada špala oko nove stolarije iz PVC profila ili lakiranih al limenih opšava oblika prema potrebi u RAL-u 9010
| SHEMA 5 dim. 124/202 cm | kom | 1
6. | Demontaža stare te izrada i postava nove stijene koja se sastoji iz dva dvokrilna prozora (svaki s jednim O-Z krilom i jednim Z krilom) i četiri O krila.
Demontaža starih te popravak, dopuna (procjena 10% novih) i ponovna montaža fiksnih brisoleja.
Stijena je izrađena iz PVC profila (RAL 9010) s prekinutim toplinskim mostom, čeličnim ojačanjem profila i min. 6 komora, ukupnog prolaza koeficijenta topline sa staklom U<ili=1,25 W/m2K.
RAL ugradnja u postojeće špale s pur pjenom i vanjskim izolirajućim vodonepropusnim trakama. Nakon ugradnje sve spojeve zabrtviti trajno elastičnim PU brtvilom.
Brisoleji iz dva segmenta na podkonstrukciji iz al profila (eloksaža u prirodnom tonu).
Prozor je ispunjen izo staklom koje je punjeno plinom argonom i sa jednim staklom koje ima na svojoj površini nanesen LOW E premaz, debljina 4+16+4, koeficijent prolaska topline U<ili=1,1 W/m2K.
U cijeni su brtveni materijal za ugradnju, prateći okovi, dva otklopna okova sa šipkama za otvaranje, četiri kvake, sva spojna sredstva, s vanjske strane špale Al klupčica razvijene širine 45 cm, unutarnja obrada špala oko nove stolarije iz PVC profila ili lakiranih al limenih opšava oblika prema potrebi u RAL-u 9010.
| SHEMA 6 dim. 395/220 cm | kom | 20
7. | Demontaža stare te izrada i postava nove četverodijelne stijene koja se sastoji iz jednog O-Z krila i tri O krila.
Demontaža starih te popravak, dopuna (procjena 10% novih) i ponovna montaža fiksnih brisoleja.
Stijena je izrađena iz PVC profila (RAL 9010) s prekinutim toplinskim mostom, čeličnim ojačanjem profila i min. 6 komora, ukupnog prolaza koeficijenta topline sa staklom U<ili=1,25 W/m2K.
RAL ugradnja u postojeće špale s pur pjenom i vanjskim izolirajućim vodonepropusnim trakama. Nakon ugradnje sve spojeve zabrtviti trajno elastičnim PU brtvilom.
Brisoleji iz jednog segmenta na podkonstrukciji iz al profila (eloksaža u prirodnom tonu).
Stijena je ispunjena izo staklom koje je punjeno plinom argonom i sa jednim staklom koje ima na svojoj površini nanesen LOW E premaz, debljina 4+16+4, koeficijent prolaska topline U<ili=1,1 W/m2K.
U cijeni je sav brtveni materijal za ugradnju, prateći okov, četiri kvake, sva spojna sredstva, s vanjske strane špale Al klupčica razvijene širine 45 cm, unutarnja obrada špala oko nove stolarije iz PVC profila ili lakiranih al limenih opšava oblika prema potrebi u RAL-u 9010.
| SHEMA 7 dim. 240/220 cm | kom | 5
8. | Demontaža starog te izrada i postava novog dvokrilnog prozora koji se sastoji iz jednog O-Z krila i jednog Z krila.
Prozor je izrađen iz PVC profila (RAL 9010) s prekinutim toplinskim mostom, čeličnim ojačanjem profila i min. 6 komora, ukupnog prolaza koeficijenta topline sa staklom U<ili=1,25 W/m2K.
RAL ugradnja u postojeće špale s pur pjenom i vanjskim izolirajućim vodonepropusnim trakama. Nakon ugradnje sve spojeve zabrtviti trajno elastičnim PU brtvilom.
Prozor je ispunjen izo staklom koje je punjeno plinom argonom i sa jednim staklom koje ima na svojoj površini nanesen LOW E premaz, debljina 4+16+4, koeficijent prolaska topline U<ili=1,1 W/m2K.
U cijeni je sav brtveni materijal za ugradnju, prateći okovi, sva spojna sredstva, kvaka, s vanjske strane špale Al klupčica razvijene širine 60 cm, unutarnja obrada špala oko nove stolarije iz PVC profila ili lakiranih al limenih opšava oblika prema potrebi u RAL-u 9010
| SHEMA 8 dim. 170/140 cm | kom | 4
9. | Demontaža stare te izrada i postava nove stijene koja se sastoji iz jednog dvokrilnog prozora (s jednim O-Z krilom i jednim Z krilom) i dva O krila.
Demontaža starih te popravak, dopuna (procjena 10% novih) i ponovna montaža fiksnih brisoleja.
Stijena je izrađena iz PVC profila (RAL 9010) s prekinutim toplinskim mostom, čeličnim ojačanjem profila i min. 6 komora, ukupnog prolaza koeficijenta topline sa staklom U<ili=1,25 W/m2K.
RAL ugradnja u postojeće špale s pur pjenom i vanjskim izolirajućim vodonepropusnim trakama. Nakon ugradnje sve spojeve zabrtviti trajno elastičnim PU brtvilom.
Brisoleji iz jednog segmenta na podkonstrukciji iz al profila (eloksaža u prirodnom tonu).
Stijena je ispunjena izo staklom koje je punjeno plinom argonom i sa jednim staklom koje ima na svojoj površini nanesen LOW E premaz, debljina 4+16+4, koeficijent prolaska topline U<ili=1,1 W/m2K.
U cijeni je sav brtveni materijal za ugradnju, prateći okovi, sva spojna sredstva, tri kvake, s vanjske strane špale Al klupčica razvijene širine 45 cm, unutarnja obrada špala oko nove stolarije iz PVC profila ili lakiranih al limenih opšava oblika prema potrebi u RAL-u 9010.
| SHEMA 9a i 9b dim. 190/220 cm | kom | 2
10. | Demontaža stare te izrada i postava nove stijene koja se sastoji iz jednog dvokrilnog prozora, (s jednim O-Z krilom i jednim Z krilom) i dva fiksna dijela.
Stijena je izrađena iz PVC profila (RAL 9010) s prekinutim toplinskim mostom, čeličnim ojačanjem profila i min. 6 komora, ukupnog prolaza koeficijenta topline sa staklom U<ili=1,25 W/m2K.
RAL ugradnja u postojeće špale s pur pjenom i vanjskim izolirajućim vodonepropusnim trakama. Nakon ugradnje sve spojeve zabrtviti trajno elastičnim PU brtvilom.
Stijena je ispunjena izo staklom koje je punjeno plinom argonom i sa jednim staklom koje ima na svojoj površini nanesen LOW E premaz, debljina 4+16+4, koeficijent prolaska topline U<ili=1,1 W/m2K.
U cijeni je sav brtveni materijal za ugradnju, prateći okovi, sva spojna sredstva, kvaka, s vanjske strane špale Al klupčica razvijene širine 45 cm, unutarnja obrada špala oko nove stolarije iz PVC profila ili lakiranih al limenih opšava oblika prema potrebi u RAL-u 9010.
| SHEMA 9c dim. 190/220 cm | kom | 2
11. | Demontaža starog te izrada i postava novog dvodijelnog prozora koji se sastoji iz jednog O krila i fiksnog dijela.
Prozor je izrađen iz PVC profila (RAL 9010) s prekinutim toplinskim mostom, čeličnim ojačanjem profila i min. 6 komora, ukupnog prolaza koeficijenta topline sa staklom U<ili=1,25 W/m2K.
RAL ugradnja u postojeće špale s pur pjenom i vanjskim izolirajućim vodonepropusnim trakama. Nakon ugradnje sve spojeve zabrtviti trajno elastičnim PU brtvilom.
Prozor je ispunjen izo staklom koje je punjeno plinom argonom i sa jednim staklom koje ima na svojoj površini nanesen LOW E premaz, debljina 4+16+4, koeficijent prolaska topline U<ili=1,1 W/m2K.
U cijeni je sav brtveni materijal za ugradnju, otklopni okov sa šipkom za otvaranje, prateći okovi, sva spojna sredstva, s vanjske strane špale Al klupčica razvijene širine 45 cm, unutarnja obrada špala oko nove stolarije iz PVC profila ili lakiranih al limenih opšava oblika prema potrebi u RAL-u 9010.
| SHEMA 10 dim. 155/120 cm | kom | 1
12. | Demontaža starog te izrada i postava novog jednokrilnog prozora koji se sastoji iz jednog O krila.
Prozor je izrađen iz PVC profila (RAL 9010) s prekinutim toplinskim mostom, čeličnim ojačanjem profila i min. 6 komora, ukupnog prolaza koeficijenta topline sa staklom U<ili=1,25 W/m2K.
RAL ugradnja u postojeće špale s pur pjenom i vanjskim izolirajućim vodonepropusnim trakama. Nakon ugradnje sve spojeve zabrtviti trajno elastičnim PU brtvilom.
Prozor je ispunjen izo staklom koje je punjeno plinom argonom i sa jednim staklom koje ima na svojoj površini nanesen LOW E premaz, debljina 4+16+4, koeficijent prolaska topline U<ili=1,1 W/m2K.
U cijeni je sav brtveni materijal za ugradnju, otklopni okov sa šipkom za otvaranje, prateći okovi, sva spojna sredstva, s vanjske strane špale Al klupčica razvijene širine 35 cm, unutarnja obrada špala oko nove stolarije iz PVC profila ili lakiranih al limenih opšava oblika prema potrebi u RAL-u 9010.
| SHEMA 11 dim. 92/120 cm | kom | 2
13. | Demontaža starog te izrada i postava novog četverodijelnog prozora koji se sastoji iz dva O krila i dva fiksna dijela.
Prozor je izrađen iz PVC profila (RAL 9010) s prekinutim toplinskim mostom, čeličnim ojačanjem profila i min. 6 komora, ukupnog prolaza koeficijenta topline sa staklom U<ili=1,25 W/m2K.
RAL ugradnja u postojeće špale s pur pjenom i vanjskim izolirajućim vodonepropusnim trakama. Nakon ugradnje sve spojeve zabrtviti trajno elastičnim PU brtvilom.
Prozor je ispunjen izo staklom koje je punjeno plinom argonom i sa jednim staklom koje ima na svojoj površini nanesen LOW E premaz, debljina 4+16+4, koeficijent prolaska topline U<ili=1,1 W/m2K.
U cijeni je sav brtveni materijal za ugradnju, dva otklopna okova sa šipkama za otvaranje, prateći okovi, sva spojna sredstva, s vanjske strane špale Al klupčica razvijene širine 45 cm, unutarnja obrada špala oko nove stolarije iz PVC profila ili lakiranih al limenih opšava oblika prema potrebi u RAL-u 9010
| SHEMA 12 dim. 350/120 cm | kom | 1
14. | Demontaža stare te izrada i postava nove šesterodijelne stijene koja se sastoji iz dva O-Z krila, dva O krila i dva fiksna dijela.
Stijena je izrađena iz PVC profila (RAL 9010) s prekinutim toplinskim mostom, čeličnim ojačanjem profila i min. 6 komora, ukupnog prolaza koeficijenta topline sa staklom U<ili=1,25 W/m2K.
RAL ugradnja u postojeće špale s pur pjenom i vanjskim izolirajućim vodonepropusnim trakama. Nakon ugradnje sve spojeve zabrtviti trajno elastičnim PU brtvilom.
Stijena je ispunjena izo staklom koje je punjeno plinom argonom i sa jednim staklom koje ima na svojoj površini nanesen LOW E premaz, debljina 4+16+4, koeficijent prolaska topline U<ili=1,1 W/m2K.
U cijeni je sav brtveni materijal za ugradnju, dva otklopna okova sa šipkama za otvaranje, prateći okovi, sva spojna sredstva, dvije kvake, s vanjske strane špale Al klupčica razvijene širine 45 cm, unutarnja obrada špala oko nove stolarije iz PVC profila ili lakiranih al limenih opšava oblika prema potrebi u RAL-u 9010.
| SHEMA 13 dim. 353/220 cm | kom | 1
15. | Demontaža starog te izrada i postava novog dvodijelnog prozora koja se sastoji iz jednog O krila i fiksnog dijela.
Prozor je izrađen iz PVC profila (RAL 9010) s prekinutim toplinskim mostom, čeličnim ojačanjem profila i min. 6 komora, ukupnog prolaza koeficijenta topline sa staklom U<ili=1,25 W/m2K.
RAL ugradnja u postojeće špale s pur pjenom i vanjskim izolirajućim vodonepropusnim trakama. Nakon ugradnje sve spojeve zabrtviti trajno elastičnim PU brtvilom.
Prozor je ispunjen izo staklom koje je punjeno plinom argonom i sa jednim staklom koje ima na svojoj površini nanesen LOW E premaz, debljina 4+16+4, koeficijent prolaska topline U<ili=1,1 W/m2K.
U cijeni je sav brtveni materijal za ugradnju, otklopni okov sa šipkom za otvaranje, prateći okovi, sva spojna sredstva, s vanjske strane špale Al klupčica razvijene širine 45 cm, unutarnja obrada špala oko nove stolarije iz PVC profila ili lakiranih al limenih opšava oblika prema potrebi u RAL-u 9010.
| SHEMA 14 dim. 185/118 cm | kom | 1
16. | Demontaža stare te izrada i postava nove šesterodijelne stijene koja se sastoji iz dva O-Z krila i četiri fiksna dijela.
Stijena je izrađena iz PVC profila (RAL 9010) s prekinutim toplinskim mostom, čeličnim ojačanjem profila i min. 6 komora, ukupnog prolaza koeficijenta topline sa staklom U<ili=1,25 W/m2K.
RAL ugradnja u postojeće špale s pur pjenom i vanjskim izolirajućim vodonepropusnim trakama. Nakon ugradnje sve spojeve zabrtviti trajnoelastičnim PU brtvilom.
Stijena je ispunjena izo staklom koje je punjeno plinom argonom i sa jednim staklom koje ima na svojoj površini nanesen LOW E premaz, debljina 4+16+4, koeficijent prolaska topline U<ili=1,1 W/m2K.
U cijeni je sav brtveni materijal za ugradnju, prateći okovi, sva spojna sredstva, dvije kvake, s vanjske strane špale Al klupčica razvijene širine 45 cm, unutarnja obrada špala oko nove stolarije iz PVC profila ili lakiranih al limenih opšava oblika prema potrebi u RAL-u 9010.
| SHEMA 15 dim. 308/220 cm | kom | 1
17. | Demontaža starog te izrada i postava novog četverodijelnog prozora koji se sastoji iz dva O krila i dva fiksna dijela.
Prozor je izrađen iz PVC profila (RAL 9010) s prekinutim toplinskim mostom, čeličnim ojačanjem profila i min. 6 komora, ukupnog prolaza koeficijenta topline sa staklom U<ili=1,25 W/m2K.
RAL ugradnja u postojeće špale s pur pjenom i vanjskim izolirajućim vodonepropusnim trakama. Nakon ugradnje sve spojeve zabrtviti trajno elastičnim PU brtvilom.
Prozor je ispunjen izo staklom koje je punjeno plinom argonom i sa jednim staklom koje ima na svojoj površini nanesen LOW E premaz, debljina 4+16+4, koeficijent prolaska topline U<ili=1,1 W/m2K.
U cijeni je sav brtveni materijal za ugradnju, dva potezno otklopna okova, prateći okovi, sva spojna sredstva, s vanjske strane špale Al klupčica razvijene širine 45 cm, unutarnja obrada špala oko nove stolarije iz PVC profila ili lakiranih al limenih opšava oblika prema potrebi u RAL-u 9010.
| SHEMA 16 dim. 496/87 cm | kom | 2
18. | Demontaža starog te izrada i postava novog četverodijelnog prozora koji se sastoji iz dva O-Z krila i dva fiksna dijela.
Prozor je izrađen iz PVC profila (RAL 9010) s prekinutim toplinskim mostom, čeličnim ojačanjem profila i min. 6 komora, ukupnog prolaza koeficijenta topline sa staklom U<ili=1,25 W/m2K.
RAL ugradnja u postojeće špale s pur pjenom i vanjskim izolirajućim vodonepropusnim trakama. Nakon ugradnje sve spojeve zabrtviti trajno elastičnim PU brtvilom.
Prozor je ispunjen izo staklom koje je punjeno plinom argonom i sa jednim staklom koje ima na svojoj površini nanesen LOW E premaz, debljina 4+16+4, koeficijent prolaska topline U<ili=1,1 W/m2K.
U cijeni je sav brtveni materijal za ugradnju, prateći okovi, sva spojna sredstva, dvije kvake, s vanjske strane špale Al klupčica razvijene širine 20-45 cm, unutarnja obrada špala oko nove stolarije iz PVC profila ili lakiranih al limenih opšava oblika prema potrebi u RAL-u 9010.
| SHEMA 17 dim. 407/120 cm | kom | 2
19. | Demontaža starog te izrada i postava novog trodijelnog prozora koji se sastoji iz dva O-Z krila i jednog fiksna dijela.
Prozor je izrađen iz PVC profila (RAL 9010) s prekinutim toplinskim mostom, čeličnim ojačanjem profila i min. 6 komora, ukupnog prolaza koeficijenta topline sa staklom U<ili=1,25 W/m2K.
RAL ugradnja u postojeće špale s pur pjenom i vanjskim izolirajućim vodonepropusnim trakama. Nakon ugradnje sve spojeve zabrtviti trajno elastičnim PU brtvilom.
Prozor je ispunjen izo staklom koje je punjeno plinom argonom i sa jednim staklom koje ima na svojoj površini nanesen LOW E premaz, debljina 4+16+4, koeficijent prolaska topline U<ili=1,1 W/m2K.
U cijeni je sav brtveni materijal za ugradnju, prateći okovi, sva spojna sredstva, dvije kvake, s vanjske strane špale Al klupčica razvijene širine 20 cm, unutarnja obrada špala oko nove stolarije iz PVC profila ili lakiranih al limenih opšava oblika prema potrebi u RAL-u 9010.
| SHEMA 18 dim. 280/120 cm | kom | 1
20. | Demontaža starog te izrada i postava novog dvodijelnog prozora koji se sastoji iz dva O krila.
Prozor je izrađen iz PVC profila (RAL 9010) s prekinutim toplinskim mostom, čeličnim ojačanjem profila i min. 6 komora, ukupnog prolaza koeficijenta topline sa staklom U<ili=1,25 W/m2K.
Središnji profil prozora pojačan zbog pregradnog zida.
RAL ugradnja u postojeće špale s pur pjenom i vanjskim izolirajućim vodonepropusnim trakama. Nakon ugradnje sve spojeve zabrtviti trajno elastičnim PU brtvilom.
Prozor je ispunjen izo staklom koje je punjeno plinom argonom i sa jednim staklom koje ima na svojoj površini nanesen LOW E premaz, debljina 4+16+4, koeficijent prolaska topline U<ili=1,1 W/m2K.
U cijeni je sav brtveni materijal za ugradnju, prateći okovi, sva spojna sredstva, dvije kvake, s vanjske strane špale Al klupčica razvijene širine 45 cm, unutarnja obrada špala oko nove stolarije iz PVC profila ili lakiranih al limenih opšava oblika prema potrebi u RAL-u 9010.
| SHEMA 19 dim. 184/120 cm | kom | 1
21. | Demontaža starog te izrada i postava novog trodijelnog prozora koji se sastoji iz dva O-Z krila i jednog fiksna dijela.
Prozor je izrađen iz PVC profila (RAL 9010) s prekinutim toplinskim mostom, čeličnim ojačanjem profila i min. 6 komora, ukupnog prolaza koeficijenta topline sa staklom U<ili=1,25 W/m2K.
RAL ugradnja u postojeće špale s pur pjenom i vanjskim izolirajućim vodonepropusnim trakama. Nakon ugradnje sve spojeve zabrtviti trajno elastičnim PU brtvilom.
Prozor je ispunjen izo staklom koje je punjeno plinom argonom i sa jednim staklom koje ima na svojoj površini nanesen LOW E premaz, debljina 4+16+4, koeficijent prolaska topline U<ili=1,1 W/m2K.
U cijeni je sav brtveni materijal za ugradnju, prateći okovi, sva spojna sredstva, dvije kvake, s vanjske strane špale Al klupčica razvijene širine 45 cm, unutarnja obrada špala oko nove stolarije iz PVC profila ili lakiranih al limenih opšava oblika prema potrebi u RAL-u 9010.
| SHEMA 20 dim. 305/120 cm | kom | 1
22. | Demontaža starog te izrada i postava novog dvodijelnog prozora koja se sastoji iz jednog O-Z krila i fiksnog dijela
Prozor je izrađen iz PVC profila (RAL 9010) s prekinutim toplinskim mostom, čeličnim ojačanjem profila i min. 6 komora, ukupnog prolaza koeficijenta topline sa staklom U<ili=1,25 W/m2K.
RAL ugradnja u postojeće špale s pur pjenom i vanjskim izolirajućim vodonepropusnim trakama. Nakon ugradnje sve spojeve zabrtviti trajno elastičnim PU brtvilom.
Prozor je ispunjen izo staklom koje je punjeno plinom argonom i sa jednim staklom koje ima na svojoj površini nanesen LOW E premaz, debljina 4+16+4, koeficijent prolaska topline U<ili=1,1 W/m2K.
U cijeni je sav brtveni materijal za ugradnju, prateći okovi, sva spojna sredstva, kvaka, s vanjske strane špale Al klupčica razvijene širine 35 cm, unutarnja obrada špala oko nove stolarije iz PVC profila ili lakiranih al limenih opšava oblika prema potrebi u RAL-u 9010.
| SHEMA 21 dim. 100/220 cm | kom | 1
23. | Demontaža starog te izrada i postava novog dvodijelnog prozora koja se sastoji iz jednog O-Z krila i fiksnog dijela
Prozor je izrađen iz PVC profila (RAL 9010) s prekinutim toplinskim mostom, čeličnim ojačanjem profila i min. 6 komora, ukupnog prolaza koeficijenta topline sa staklom U<ili=1,25 W/m2K.
RAL ugradnja u postojeće špale s pur pjenom i vanjskim izolirajućim vodonepropusnim trakama. Nakon ugradnje sve spojeve zabrtviti trajno elastičnim PU brtvilom.
Prozor je ispunjen izo staklom koje je punjeno plinom argonom i sa jednim staklom koje ima na svojoj površini nanesen LOW E premaz, debljina 4+16+4, koeficijent prolaska topline U<ili=1,1 W/m2K.
U cijeni je sav brtveni materijal za ugradnju, prateći okovi, sva spojna sredstva, kvaka, s vanjske strane špale Al klupčica razvijene širine 35 cm, unutarnja obrada špala oko nove stolarije iz PVC profila ili lakiranih al limenih opšava oblika prema potrebi u RAL-u 9010.
| SHEMA 22 dim. 130/220 cm | kom | 1
24. | Demontaža stare te izrada i postava nove četverodijelne stijene koja se sastoji iz jednog O-Z krila, jednog O krila i dva fiksna dijela.
Stijena je izrađena iz PVC profila (RAL 9010) s prekinutim toplinskim mostom, čeličnim ojačanjem profila i min. 6 komora, ukupnog prolaza koeficijenta topline sa staklom U<ili=1,25 W/m2K.
RAL ugradnja u postojeće špale s pur pjenom i vanjskim izolirajućim vodonepropusnim trakama. Nakon ugradnje sve spojeve zabrtviti trajnoelastičnim PU brtvilom.
Stijena je ispunjena izo staklom koje je punjeno plinom argonom i sa jednim staklom koje ima na svojoj površini nanesen LOW E premaz, debljina 4+16+4, koeficijent prolaska topline U<ili=1,1 W/m2K.
U cijeni je sav brtveni materijal za ugradnju, otklopni okov sa šipkom za otvaranje, prateći okovi, sva spojna sredstva, kvaka, s vanjske strane špale Al klupčica razvijene širine 35 cm, unutarnja obrada špala oko nove stolarije iz PVC profila ili lakiranih al limenih opšava oblika prema potrebi u RAL-u 9010.
| SHEMA 23 dim. 230/220 cm | kom | 1
25. | Demontaža stare te izrada i postava nove četverodijelne stijene koja se sastoji iz jednog O-Z krila i tri O krila.
Demontaža starih te popravak, dopuna ( procjena 10% novih) i ponovna montaža fiksnih brisoleja.
Stijena je izrađena iz PVC profila (RAL 9010) s prekinutim toplinskim mostom, čeličnim ojačanjem profila i min. 6 komora, ukupnog prolaza koeficijenta topline sa staklom U<ili=1,25 W/m2K.
RAL ugradnja u postojeće špale s pur pjenom i vanjskim izolirajućim vodonepropusnim trakama. Nakon ugradnje sve spojeve zabrtviti trajnoelastičnim PU brtvilom.
Brisoleji iz jednog segmenta na podkonstrukciji iz al profila (eloksaža u prirodnom tonu)
Stijena je ispunjena izo staklom koje je punjeno plinom argonom i sa jednim staklom koje ima na svojoj površini nanesen LOW E premaz, debljina 4+16+4, koeficijent prolaska topline U<ili=1,1 W/m2K.
U cijeni je sav brtveni materijal za ugradnju, otklopni okov sa šipkom za otvaranje, prateći okovi, sva spojna sredstva, tri kvake, s vanjske strane špale Al klupčica razvijene širine 35 cm, unutarnja obrada špala oko nove stolarije iz PVC profila ili lakiranih al limenih opšava oblika prema potrebi u RAL-u 9010.
| SHEMA 24 dim. 236/220 cm | kom | 2
ALUMINIJSKA STOLARIJA
26. | Demontaža stare te izrada i postava nove stijene koja se sastoji iz dvaju dvokrilnih vrata, jednog fiksnog dijela i tri nadsvjetla. Stijena je po visini ojačana s dvije nosive vertikale 60/100 mm.
Stijena je izrađena iz al profila (RAL 9010) s prekinutim toplinskim mostom (termo serija 85 mm, profili punjeni izolacijom), ukupnog prolaza koeficijenta topline sa staklom U<ili=1,4 W/m2K.
RAL ugradnja u postojeće špale sa pur pjenom i vanjskim izolirajućim vodonepropusnim trakama. Nakon ugradnje sve spojeve zabrtviti trajno elastičnim PU brtvilom.
Stijena je ispunjena izo staklom koje je punjeno plinom argonom, unutrašnje i vanjsko staklo je ljepljeno sigurnosno 4+4, unutrašnje staklo na svojoj površini ima nanesen LOW E premaz. Ukupna debljina je 8+16+8, koeficijent prolaska topline U<ili=1,1 W/m2K.
U cijeni je sav brtveni materijal za ugradnju, prateći okovi, sva spojna sredstva, dvije inox kvake s cilindar bravama, automatski zatvarači, podni graničnici, unutarnja obrada špala oko nove stolarije iz lakiranih al limenih opšava oblika prema potrebi u RAL-u 9010.
| SHEMA 1 dim. 470/300 cm | kom | 1
27. | Demontaža stare te izrada i postava nove deveterodijelne stijene koja se sastoji iz jednog O krila i osam fiksnih dijelova.
Stijena je izrađena iz al profila (RAL 9010) s prekinutim toplinskim mostom (termo serija 85 mm, profili punjeni izolacijom), ukupnog prolaza koeficijenta topline sa staklom U<ili=1,4 W/m2K.
RAL ugradnja u postojeće špale sa pur pjenom i vanjskim izolirajućim vodonepropusnim trakama. Nakon ugradnje sve spojeve zabrtviti trajno elastičnim PU brtvilom.
Stijena je ispunjena izo staklom koje je punjeno plinom argonom, unutrašnje i vanjsko staklo je ljepljeno sigurnosno 4+4, unutrašnje staklo na svojoj površini ima nanesen LOW E premaz. Ukupna debljina je 8+16+8, koeficijent prolaska topline U<ili=1,1 W/m2K.
U cijeni je sav brtveni materijal za ugradnju, otklopni okov sa šipkom za otvaranje, prateći okovi, sva spojna sredstva, s vanjske strane špale Al klupčica razvijene širine 40 cm, unutarnja obrada špala oko nove stolarije iz lakiranih al limenih opšava oblika prema potrebi u RAL-u 9010.
| SHEMA 2 dim. 380/250 cm | kom | 1
28. | Demontaža stare te izrada i postava nove kontinuirane al fasade koja se sastoji iz nosivih vertikala 60/150 mm, te dvaju O-Z krila, dvaju O krila i osam fiksnih dijelova.
Stijena je izrađen iz al profila (RAL 9010) s nosivim vertikalama 60/150 mm, ukupnog prolaza koeficijenta topline sa staklom U<ili=1,4 W/m2K. Okvir stijene pojačan s jedne strane zbog toplinske izolacije fasade.
RAL ugradnja u postojeće špale sa pur pjenom i vanjskim izolirajućim vodonepropusnim trakama. Nakon ugradnje sve spojeve zabrtviti trajno elastičnim PU brtvilom.
Stijena je ispunjena izo staklom koje je punjeno plinom argonom, vanjsko staklo je ljepljeno sigurnosno 4+4, unutrašnje staklo na svojoj površini ima nanesen LOW E premaz. Ukupna debljina je 4+16+8, koeficijent prolaska topline U<ili=1,1 W/m2K.
U cijeni je sav brtveni materijal za ugradnju, dva otklopna okova sa šipkama za otvaranje, prateći okovi, sva spojna sredstva, dvije kvake, s vanjske strane špale Al klupčica razvijene širine 50 cm, unutarnja obrada špala oko nove stolarije iz lakiranih al limenih opšava oblika prema potrebi u RAL-u 9010.
| SHEMA 3a i 3b dim. 475/365 cm | kom | 2
29. | Demontaža starih te izrada i postava novih dvokrilnih ostakljenih vrata s nadsvjetlom.
Vrata su izrađena iz al profila (RAL 9010) s prekinutim toplinskim mostom (termo serija 85 mm, profili punjeni izolacijom), ukupnog prolaza koeficijenta topline sa staklom U<ili=1,4 W/m2K.
RAL ugradnja u postojeće špale sa pur pjenom i vanjskim izolirajućim vodonepropusnim trakama. Nakon ugradnje sve spojeve zabrtviti trajno elastičnim PU brtvilom.
Vrata su ispunjena izo staklom koje je punjeno plinom argonom, unutrašnje i vanjsko staklo je ljepljeno sigurnosno 4+4, unutrašnje staklo na svojoj površini ima nanesen LOW E premaz. Ukupna debljina je 8+16+8, koeficijent prolaska topline U<ili=1,1 W/m2K.
U cijeni je sav brtveni materijal za ugradnju, prateći okovi, sva spojna sredstva, inox kvaka s cilindar bravom, automatski zatvarač, podni graničnik, unutarnja obrada špala oko nove stolarije iz lakiranih al limenih opšava oblika prema potrebi u RAL-u 9010.
| SHEMA 4 dim. 195/313 cm | kom | 1
30. | Demontaža starih te izrada i postava novih jednokrilnih vrata s nadsvjetlom.
Vrata su izrađena iz al profila (RAL 9010) s prekinutim toplinskim mostom (termo serija 85 mm, profili punjeni izolacijom), ukupnog prolaza koeficijenta topline U<ili=1,4 W/m2K.
RAL ugradnja u postojeće špale sa pur pjenom i vanjskim izolirajućim vodonepropusnim trakama. Nakon ugradnje sve spojeve zabrtviti trajno elastičnim PU brtvilom.
Vrata su ispunjena izolacijskim panelom obostrano obloženim al limom max. debljine koju dozvoljavaju profili (RAL 9010).
Nadsvjetlo ispunjeno izo staklom koje je punjeno plinom argonom i s jednim staklom koje ima na svojoj površini nanesen
LOW E premaz, debljina 4+16+4, koeficijent prolaska topline U<ili=1,1 W/m2K.
U cijeni je sav brtveni materijal za ugradnju, prateći okovi, sva spojna sredstva, inox kvaka s cilindar bravom, podni graničnik, unutarnja obrada špala oko nove stolarije iz lakiranih al limenih opšava oblika prema potrebi u RAL-u 9010.
| SHEMA 5 dim. 97/310 cm | kom | 1
31. | Demontaža stare te izrada i postava nove stijene koja se sastoji iz dvokrilnih vrata s dvodijelnim nadsvjetlom i trodijelnog prozora s dva otklopna krila i jednim fiksnim dijelom.
Stijena je izrađena iz al profila (RAL 9010) s prekinutim toplinskim mostom (termo serija 85 mm, profili punjeni izolacijom), ukupnog prolaza koeficijenta topline U<ili=1,4 W/m2K.
RAL ugradnja u postojeće špale sa pur pjenom i vanjskim izolirajućim vodonepropusnim trakama. Nakon ugradnje sve spojeve zabrtviti trajno elastičnim PU brtvilom.
Vrata su ispunjena izolacijskim panelom obostrano obloženim al limom max. debljine koju dozvoljavaju profili (RAL 9010). U panelima ugraditi prestrujne rešetke veličinom po uzoru na postojeće.
Nadsvjetlo i prozor su ispunjeni izo staklom koje je punjeno plinom argonom i s jednim staklom koje ima na svojoj površini nanesen LOW E premaz, debljina 4+16+4, koeficijent prolaska topline U<ili=1,1 W/m2K.
U cijeni je sav brtveni materijal za ugradnju, dva potezno otklopna okova, prateći okovi, sva spojna sredstva, inox kvaka s cilindar bravom, podni graničnik, s vanjske strane špale Al klupčica razvijene širine 45 cm, unutarnja obrada špala oko nove stolarije iz lakiranih al limenih opšava oblika prema potrebi u RAL-u 9010.
| SHEMA 6 dim. 496/87-312 cm | kom | 1
32. | Demontaža stare te izrada i postava nove stijene koja se sastoji iz trokrilnih vrata s tri ostakljena nadsvjetla.
Stijena je izrađena iz al profila (RAL 9010) s prekinutim toplinskim mostom (termo serija 85 mm, profili punjeni izolacijom), ukupnog prolaza koeficijenta topline U<ili=1,4 W/m2K.
RAL ugradnja u postojeće špale sa pur pjenom i vanjskim izolirajućim vodonepropusnim trakama. Nakon ugradnje sve spojeve zabrtviti trajno elastičnim PU brtvilom.
Vrata su ispunjena izolacijskim panelom obostrano obloženim al limom max. debljine koju dozvoljavaju profili (RAL 9010).
Nadsvjetla su ispunjena izo staklom koje je punjeno plinom argonom i s jednim staklom koje ima na svojoj površini nanesen LOW E premaz, debljina 4+16+4, koeficijent prolaska topline U<ili=1,1 W/m2K.
U cijenu je uključen sav brtveni materijal za ugradnju, prateći okovi, sva spojna sredstva, inox kvaka s cilindar bravom, podni graničnik, unutarnja obrada špala oko nove stolarije iz lakiranih al limenih opšava oblika prema potrebi u RAL-u 9010.
| SHEMA 7 dim. 345/315 cm | kom | 1
33. | Demontaža stare te izrada i postava nove kontinuirane al fasade koja se sastoji iz nosivih vertikala 60/150 mm i jednog otklopnog krila.
Stijena je izrađena iz al profila (RAL 9010) s nosivim vertikalama 60/150 mm, ukupnog prolaza koeficijenta topline sa staklom U<ili=1,6 W/m2K.
RAL ugradnja u postojeće špale sa pur pjenom i vanjskim izolirajućim vodonepropusnim trakama. Nakon ugradnje sve spojeve zabrtviti trajno elastičnim PU brtvilom.
Stijena je ispunjena izo staklom koje je punjeno plinom argonom, unutrašnje staklo je ljepljeno sigurnosno 4+4 i na svojoj površini ima nanesen LOW E premaz, a vanjsko staklo je 8 mm. Ukupna debljina je 8+16+8, koeficijent prolaska topline U<ili=1,1 W/m2K.
U cijeni je sav brtveni materijal za ugradnju, otklopni okov sa šipkom za otvaranje, prateći okovi, sva spojna sredstva s vanjske strane špale Al klupčica razvijene širine 50 cm, s unutrašnje strane špale AL klupčica razv. širine 20 cm, unutarnja obrada špala oko nove stolarije iz lakiranih al limenih opšava oblika prema potrebi u RAL-u 9010.
| SHEMA 8 dim. 400/338 cm | kom | 6
| SHEMA 9 dim. 420/338 cm | kom | 1
34. | Popravak postojećih unutrnjih špala otvora nakon ugradnje novih, koji uključuje, zidarsko krpanje, gletovanje sa svim predradnjama, brušenje i bojanje s dva sloja disperzivne boje. | m1 | 745
35. | Priprema podloge, impregniranje, brušenje, kitanje, izravnavanje i bojanje unutarnjih zidova disperzivnom bojom u tonu i nijansi po izboru projektanta. U cijenu uključiti sav materijal, pripremne i pomoćne radove, kao što su gletanje, brušenje i sl. Ovi radovi se izvode lokalno prema potrebi. Radovi se ne odnose na bojanje kompletne unutrašnje površine, već isključivo ploha unutarnjih zidova na kojima su se vršili radovi. | m2 | 200
UKUPNO:
II. | SANACIJA RAVNIH KROVOVA
KROV IZNAD ULAZA
OPĆENITO:
Sanacija hidroizolacije svih ravnih krovova izvodi se iz sintetičke folije na bazi TPO, armirana poliesterskom mrežicom, UV stabiliziranom, debljine 1,5mm. Izolacija se zbog sigurnosti i velike površine dodatno mehanički pričvršćuje za podlogu nehrđajućim vijcima s širokom podložnom pločicom, u skladu s proračunom proizvođača hidroizolacije. Predvidivo 5 kom/m2. Spojevi se obrađuju toplinskim putem sa širinom spoja od min 40mm i preklopom traka min. 10 cm.. Hidroizolacija se na detaljima učvršćuje plastificiranim limovima istog proizvođača i hermetizira po potrebi poliuretanskim kitovima uz prethodno nanošenje odgovarajućeg primer-a (limovi i kitanje obuhvaćeno cijenom stavke). Kod izvođenja radova treba se pridržavati uputa proizvođača. Razdjeljni sloj između folije i ostalih slojeva je geotekstil 300 g/m2 na bazi polipropilena.
1. | Demontaža okapnog lima nadozida, pocinčanih limenih sabirnih lonaca i kvadratnih vertikala oborinske odvodnje s odvozom na deponij. | m1 | 38
2. | Skidanje svih dotrajalih slojeva sadašnjih izolacija s poda i holkera terase, te čišćenje s odvozom šuta na deponij.
| procjena | m2 | 10
3. | Dobava i postava PE folije d=0,2 mm, kao parne brane na postojeću podlogu s preklopima od 10 cm, dodatno ljepljeni trakom. | m2 | 70
4. | Dobava i postava vertikalne toplinske izolacije holkera (h=50 cm) na unutarnjem dijelu terase i prema objektu iz ploča EPS-a d=5 cm uključujući potrebna sidrenja. | m2 | 16.1
5. | Dobava i postava horizontalne toplinske izolacije poda terasa iz tvrdih ploča mineralne vune u dva sloja ( >80 kg/m3 s λ<0,04 W/mK) 8+8 cm ukupno d=16 cm. | m2 | 65
6. | Dobava i postava geotekstila (300g/m2) sa preklopom od 10 cm u svrhu zaštite toplinske izolacije. | m2 | 70
7. | Dobava materijala te izrada hidroizolacije iz sintetičke folije na bazi TPO, armirana poliesterskom mrežicom, UV stabiliziranom, debljine 1,5mm. Izolacija se zbog sigurnosti i velike površine dodatno mehanički pričvršćuje za podlogu nehrđajućim vijcima s širokom podložnom pločicom, u skladu s proračunom proizvođača hidroizolacije. Predvidivo 5kom/m2. Spojevi se obrađuju toplinskim putem sa širinom spoja od min 40mm i preklopom traka min. 10cm, u skladu s propisanim normama od strane proizvođača trake. Hidroizolacija se na detaljima učvršćuje plastificiranim limovima istog proizvođača i hermetizira po potrebi poliuretanskim kitovima uz prethodno nanošenje odgovarajućeg primer-a (limovi i kitanje su u cijeni stavke). Kod izvođenja radova treba se pridržavati uputa proizvođača. | m2 | 70
8. | Izrada hidroizolacije holkera i atike visine cca 50 cm, materijalom kao i horizontalna hidroizolacija. Hidroizolaciju izvesti sa mehaničkim pričvršćivanjem. Na zidu se odrađuje spoj sa pričvrsnim limom i trajnoelastičnim PU kitom. U cijenu uračunati spoj sa horizontalnom hidroizolacijom te sav potreban materijal i rad. | m1 | 32
9. | Dobava i ugradba tipskih bočnih krovnih slivnika iz TPO-a sa zaštitnom mrežicom od prljavštine Ø75 mm. | kom | 2
10. | Izrada i postava okapnika nadozida neprohodne terase iz pocinčanog lima d=0,75 mm. Limove postaviti na posebno izrađenu potkonstrukciju iz čelične pocinčane trake. Detalj spoja izraditi po uzoru na postojeće (falcovanjem).
| - razvijena širina 70 m | m1 | 26
11. | Izrada i postava sabirnih lonaca iz pocinčanog lima dim. 20/20/20 cm s potrebnim ovjesom. | kom | 2
12. | Izrada i postava kvadratnih vertikala odvoda iz pocinčanog lima dim. 75/75 mm. Cijena m1 mora uključivati sve tipske, fazonske komade ("koljena" i lukove) i spojna sredstva. | m1 | 12
13. | Postava toplinske izolacije podgleda vjetrobrana iz fasadnih ploča EPS-F d=5 cm ljepljenjem i dodatnim pričvrščenjem plastičnim pričvrsnicama. Obrada polimercementnom žbukom u dva sloja s armirnom alkalno otpornom mrežicom te nanošenje završne tankoslojne fasadne žbuke (akrilna ili silikatna). | m2 | 30
UKUPNO:
III. | SANACIJA STROPOVA I KONSTRUKCIJE TAVANA
STROP IZNAD SPORTSKE DVORANE
1. | Dobava i postava parne brane iz PE folije d=0,2 mm s min preklopima od 10 cm dodatno ljepljeni samoljepivim trakama. | m2 | 610
2. | Oblaganje vertikala i gornjeg ruba AB greda iznad ploče sportske dvorane. Izolaciju izvesti iz ploča EPS d=5 cm ljepljenjem polimer cementnim ljepilom. Dodatna obrada ni pričvrščenje nije potrebno. Razvijena širina obloge grede je 170 cm. | m1 | 212
3. | Oblaganje vertikala nadozida iznad ploče sportske dvorane po cijelom obodu. Izolaciju izvesti iz ploča EPS d=5 cm ljepljenjem polimer cementnim ljepilom. Dodatna obrada ni pričvrščenje nije potrebno. Visina izolacije 0,7m. | m1 | 61.2
4. | Dobava i postava ploča mineralne vune s λ<0,035 W/mK slobodno položene u dva sloja 8+8 cm, ukupno d=16 cm. Gornje ploče su s gornje strane kaširane staklenim voalom. | m2 | 405
| UKUPNO: |  |  |  | 0
STROP IZNAD HOLA
1. | Dobava i postava parne brane iz PE folije d=0,2 mm s min preklopima od 10 cm dodatno ljepljeni samoljepivim trakama. | m2 | 370
2. | Oblaganje vertikala i gornjeg ruba AB greda iznad ploče hola. Izolaciju izvesti iz ploča EPS d=5 cm ljepljenjem polimer cementnim ljepilom. Dodatna obrada ni pričvrščenje nije potrebno. Razvijena širina obloge grede je 140 cm. | m1 | 107.5
3. | Oblaganje vertikala nadozida iznad ploče hola po cijelom obodu. Izolaciju izvesti iz ploča EPS d=5 cm ljepljenjem polimer cementnim ljepilom. Dodatna obrada ni pričvrščenje nije potrebno. Visina izolacije 0,7m. | m1 | 68
4. | Oblaganje donjeg dijela AB stupova iznad ploče hola. Izolaciju izvesti iz ploča EPS d=5 cm ljepljenjem polimer cementnim ljepilom u visini od 1 m. Razvijena širina obloge stupa je je 120 cm. | kom | 3
5. | Dobava i postava ploča mineralne vune s λ<0,035 W/mK slobodno položene u dva sloja 8+8 cm, ukupno d=16 cm. Gornje ploče su s gornje strane kaširane staklenim voalom. | m2 | 350
| UKUPNO: |  |  |  | 0
STROP IZNAD UČIONICA
1. | Dobava i postava parne brane iz PE folije d=0,2 mm s min preklopima od 10 cm dodatno ljepljeni samoljepivim trakama. | m2 | 750
2. | Oblaganje donjeg dijela AB stupova iznad ploče učionica. Izolaciju izvesti iz ploča EPS d=5 cm ljepljenjem polimer cementnim ljepilom u visini od 1 m. Razvijena širina obloge stupa je je 120 cm. | kom | 28
3. | Oblaganje vertikala nadozida iznad ploče učionica po cijelom obodu. Izolaciju izvesti iz ploča EPS d=5 cm ljepljenjem polimer cementnim ljepilom. Dodatna obrada ni pričvrščenje nije potrebno. Visina izolacije 0,7m. | m1 | 235
4. | Dobava i postava horizontalne toplinske izolacije tvrdih ploča mineralne vune u dva sloja ( >80 kg/m3 s λ<0,04 W/mK) 8+8 cm ukupno d=16 cm. Gornji sloj gornje ploče obrađen staklenim voalom. | m2 | 720
| UKUPNO: |  |  |  | 0
STROP IZNAD UREDA I BIBLIOTEKE
- | Ravni strop
1. | Dobava i postava parne brane iz PE folije d=0,2 mm s min preklopima od 10 cm dodatno ljepljeni samoljepivim trakama. | m2 | 170
2. | Dobava i postava horizontalne toplinske izolacije tvrdih ploča mineralne vune u dva sloja ( >80 kg/m3 s λ<0,04 W/mK) 8+8 cm ukupno d=16 cm. Gornji sloj gornje ploče obrađen staklenim voalom. | m2 | 155
3. | Oblaganje vertikala zabatnih zidova krova iznad ploče . Izolaciju izvesti iz ploča EPS d=5 cm ljepljenjem polimer cementnim ljepilom. Dodatna obrada ni pričvrščenje nije potrebno. Visina izolacije 0,7m. | m1 | 12
- | Kosi strop
4. | Dobava materijala i izrada spuštenih stropova u uredima i biblioteci na mjestima drvene lamperije. Stropovi se izvode u sljedećim fazama: je dnostruka montažna potkonstrukcija iz CD 60x27/UD 30 profila, učvršćena o postojeću nosivu konstrukciju starog stropa elementima za montažu. Između potkonstrukcije postaviti ispunu iz mekih ploča mineralne vune s λ<0,035 W/mK debljine 10 cm. Mineralnu vunu zatvoriti parnom branom kao PE folija d=0,2 mm. Preklope zalijepiti samoljepivim trakama i na kraju obložiti gipsanim pločama debljine 12,5 mm. Svi spojevi se bandažiraju, gletaju i pripremaju za bojanje, Q4. U cijenu m2 uključeni su svi potrebni profili, kutne letve, bandažne trake, kit, ljepilo, akrilni silokon, dilatacione trake i sve prema tehničkim uputama proizvođača.
| - obične ploče 1,25 mm | m2 | 165
| - vlagootporne ploče 1,25 mm | m2 | 10
5. | Dobava materijala i izrada jednostrane vertikalne maske u plafonu za zatvaranje stranice spuštenog gipsanog stropa, visine 15 cm. Masku izvesti iz iz CD 60x27/UD 30 profila, učvršćena o postojeći strop elementima za direktnu montažu. Zatvoriti je PE folijom i obložiti gips pločom d=1,25mm. Svi spojevi se bandažiraju, gletaju i pripremaju za bojanje, Q4. U cijenu m1 uključeni su svi potrebni profili, kutne letve, bandažne trake, kit, ljepilo, akrilni silokon, dilatacione trake i sve prena tehničkim uputama proizvođača.
| - obične ploče 1,25 mm | m1 | 40
| - vlagootporne ploče 1,25 mm | m1 | 2.5
6. | Bojanje svih gipsanih plafonskih površina s dva sloja poludisperzivne boje uz prethodni premaz impregnacije. | m2 | 185
| UKUPNO: |  |  |  | 0
STROP NEGRIJANOG PROSTORA PRIZEMLJA PREMA GRIJANIM PROSTORIMA KATA
1. | Dobava materijala i izrada spuštenih stropova u kotlovnici i gospodarskim prostorima. Stropovi se izvode u sljedećim fazama: je dnostruka montažna potkonstrukcija iz CD 60x27/UD 30 profila, učvršćena o postojeću nosivu konstrukciju starog stropa elementima za montažu. Između potkonstrukcije postaviti ispunu iz ploča mineralne vune s λ<0,035 W/mK debljine 12 cm. Mineralnu vunu zatvoriti parnom branom kao PE folija d=0,2 mm. Preklope zalijepiti samoljepivim trakama i na kraju obložiti vlagootpornim gipsani ploča debljine 12,5 mm. Svi spojevi se bandažiraju, gletaju i pripremaju za bojanje, Q4. U cijenu m2 uključeni su svi potrebni profili, kutne letve, bandažne trake, kit, ljepilo, akrilni silokon, dilatacione trake i sve prena tehničkim uputama proizvođača. | m2 | 140
2. | Trostrano oblaganje spuštenih greda s potrebnom pocinčanom potkonstrukcijom, između koje se umeću ploče mineralne vune d=12 cm. Mineralnu vunu zatvoriti parnom branom kao PE folija d=0,2 mm. Preklope zalijepiti samoljepivim trakama i na kraju obložiti vlagootpornim gipsani ploča debljine 12,5 mm. Svi spojevi se bandažiraju, gletaju i pripremaju za bojanje, Q4. U cijenu m2 uključeni su svi potrebni profili, kutne letve, bandažne trake, kit, ljepilo, akrilni silokon, dilatacione trake i sve prena tehničkim uputama proizvođača. Razvijena širina greda 140 cm. | m1 | 12
3. | Bojanje svih gipsanih plafonskih površina s dva sloja poludisperzivne boje uz prethodni premaz impregnacije. | m2 | 158
| UKUPNO: |  |  |  | 0
IV. | SANACIJA UNUTARNJIH ZIDOVA
1. | Dobava materijala i izrada zidne gipsane obloge na unutarnjim zidovima između grijanih i negrijanih prostora. Obloga se izvodi iz pocinčane konstrukcije CW 100 profilima između kojih se postavlja ispuna iz mekih ploča mineralne vune s λ<0,035 W/mK debljine 10 cm. Mineralnu vunu zatvoriti parnom branom kao PE folija d=0,2 mm. Preklope zalijepiti samoljepivim trakama i na kraju obložiti s jednim slojem obične ploče i jednim slojem vlagootpore gipsane ploče ukupne debljine 2x12,5 mm. Svi spojevi se bandažiraju, gletaju i pripremaju za bojanje, Q2. U cijenu m2 uključeni su svi potrebni profili, kutne letve, bandažne trake, kit, ljepilo, akrilni silokon, dilatacione trake i sve prena tehničkim uputama proizvođača. | m2 | 115
2. | Bojanje svih gipsanih zidnih površina s dva sloja poludisperzivne boje uz prethodni premaz impregnacije. | m2 | 115
UKUPNO:
V. | OBNOVA FASADNIH ZIDOVA
1. | Dobava, montaža i demontaža fasadne skele. Fasadna skela u svemu mora biti izrađena prema projektu skele, kojeg je dužan izraditi izvođač. Obračun po m2 razvijene površine. | m2 | 1830
2. | Demontaža i ponovna montaža vanjskih klima uređaja na fasadi. U cijenu uključiti nove nosače te eventualno potrebno produženje instalacije plina i struje. | kom | 5
3. | Demontaža i ponovna montaža nadzornih kamera uključujući sav spojni materijal. | kom | 9
4. | Grubo žbukanje kamenih ploha zidova gotovim cem. mortom uz prethodno nanošenje cem. šprica.
| NAPOMENA: Ova stavka izvesti će se jedino ako se pokaže da su kameni zidovi toliko neravni da se na njih nemogu direktno lijepiti i tiplati ploče toplinske izolacije | m2 | 180
5. | Čišćenje, nanošenje impregnacijskog sloja, te polimercementnog ljepila u dva sloja s armirnom mrežicom na djelove fasade na koje se ne postavlja termoizolacija. Podlogu izvesti za nanošenje završnog dekorativnog fasadnog sloja. Pri obradi uključiti sve potrebne dodatne elemente: pričvrsnice, kutne profile, okapne profile i dr.
| Odnosi se na AB brisoleje, nadozide iznad krovova, dimnjak, stupove na ulazu i lica betonskih rigola. | m2 | 620
6. | Izrada toplinske izolacije zidova koja se postavlja sa vanjske strane zida. Sustav koji koristimo kao toplinsku izolaciju je tzv. "ETICS" sustav sa pločama ekspandiranog polistirena. Sastoji se od sloja ljepila, ploča EPS-F , dvostrukog armirano cement-polimernog premaza debljine cca 10 mm, uključivo sve potrebne dodatne elemente: pričvrsnice, kutne profile, okapne profile, rubni aluminijski koritasti profil (sokl-profil). i sl. Ploče se na podlogu pričvršćuju ljepilom najmanje 50% površine i dodatno mehanički s odgovarajućim pričvrsnicama s tiplima i tanjurastom perforiranom glavom promjera 50 mm, u količini od 6 pričvrsnica po metru kvadratnom zida. Površina mora biti armirana prikladnom mrežicom i kutnom mrežicom za sve bridove, kao i postavljanje dijagonalnih traka na kuteve otvora. Izvedba sustava mora biti u skladu s uputama proizvođača sustava. Obrada vanjskih špala iz XPS debljine 2 cm uključena je u cijenu. Podlogu izvesti za nanošenje završnog dekorativnog fasadnog sloja. U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad do potpune gotovosti. Obračun po m2 površine.
| EPS-F 10 cm. | m2 | 950
| EPS-F 5 cm. | m2 | 400
7. | Izrada toplinske izolacije temeljnih zidova - podnožja vanjskih zidova koja se postavlja sa vanjske strane zida. Sustav koji koristimo kao toplinsku izolaciju je tzv. "ETICS" sustav sa pločama ekstrudiranog polistirena. Sastoji se od sloja ljepila, ploča XPS d=5 cm , dvostrukog armirano cement-polimernog premaza debljine cca 10 mm, uključivo sve potrebne dodatne elemente: pričvrsnice, kutne profile, okapne profile, rubni aluminijski koritasti profil (sokl-profil). i sl. Ploče se na podlogu pričvršćuju ljepilom najmanje 50% površine i dodatno mehanički s odgovarajućim pričvrsnicama s tiplima i tanjurastom perforiranom glavom promjera 50 mm, u količini od 6 pričvrsnica po metru kvadratnom zida. Površina mora biti armirana prikladnom mrežicom. Izvedba sustava mora biti u skladu s uputama proizvođača sustava. U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad do potpune gotovosti. Podlogu izvesti za nanošenje završnog dekorativnog fasadnog sloja kulir žbuke veličine zrna 1 - 1.5 mm .Obračun po m2 površine. | m2 | 140
8. | Izrada toplinske izolacije podgleda betonskih rigola. Sustav koji koristimo kao toplinsku izolaciju je tzv. "ETICS" sustav sa pločama XPS-a d=2 cm. Sastoji se od sloja ljepila, ploča ekstrudiranog polistirena, dvostrukog armirano cement-polimernog premaza debljine cca 10 mm, uključivo sve potrebne dodatne elemente: pričvrsnice, kutne profile. i sl. Ploče se na podlogu pričvršćuju ljepilom najmanje 50% površine. Površina mora biti armirana prikladnom mrežicom i kutnom mrežicom za sve bridove. Izvedba sustava mora biti u skladu s uputama proizvođača sustava. U cijenu uračunati sav potreban materijal i rad do potpune gotovosti. Podlogu izvesti za nanošenje završnog dekorativnog fasadnog sloja.Širina rigola 15-30 cm. | m1 | 137
9. | Dobava i izrada završnog dekorativnog sloja plemenite žbuke (silikat ili akril), u tonu i granulaciju po izboru projektanta. U cijenu uračunati sav osnovni i pomoćni materijal i rad. Obračun po m2 razvijene površine.
| svijetli tonovi | m2 | 390
| tamni tonovi | m2 | 1650
10. | Dobava i izrada završnog sloja iz kulir žbuke veličine zrna 1 - 1,5 mm na mjestima gdje se očekuje veće opretečenje na fasadu (nadtemeljni zidovi) . | m2 | 150
11. | Bojanje bravarije dimnjaka (ograda i stepenice s jednim slojem temeljne boje i dva sloja laka. | m2 | 30
UKUPNO:
VI. | LIMARIJA
1. | Demontaža postojećih vertikala oluka uključujući sve fazonske komade i odvoz istih na deponij. | m1 | 160
2. | Izrada i ugradba limenih odvodnih vertikala oluka. Vertikale su izrađene iz pocinčanog lima, okruglog presjeka Ø150 mm. Vertikale su zbog geometrije fasade i zgrade lomljenih linija po moraju biti prilagođeni svakom pojedinoj poziciji. U cijeni m1 uključeni su svi fazonski komadi (koljena, lukovi, donji izljevi i dr.), spojna i pričvrsna sredstva. | m1 | 185
3. | Sanacija postojećih limenih oluka hidroizolacijskim sredstvima. Limene oluke oprati vodom pod visokim pritiskom ("štrafiksom"). Kad se unutrašnjost oluka osuši na nju nanijeti kratkodlakim valjkom praimer razrijeđen s do 30% vode. Sutradan nakon sušenja prajmera na sve spojeve oluka i sva oštećena mjesta zalijepiti samoljepivu brtveću hidroizolacijsku traku za ojačanje / guma prekrivena slojem netkane poliesterske mrežice zaštićena silikonskim papirom / širine 10 cm. Nakon toga nanosi se premaz jednokomponentni tekući poliuretan u dva sloja (dan za dan). Premaz nanijeti kratkodlakim valjkom ili kistom u ukupnoj debljini od 1,5-2 mm. Odabrana boja siva. Paziti da sredstva za rad (kist ili kratkodlaki valjak budu iz prirodnog materijala. Razvijena širina limenih oluka cca 1 m. . | m1 | 137
4. | Izrada i postava okapnih limova koji pokrivaju gornji rub etics fasade d=5 cm na bočnim zidovima niša između učionica. Okapnici su izrađeni iz pocinčanog lima d=0,75 mm i razvijene su širine 20 cm. Limovi se pričvršćuju u zid te dodatno kitaju PU trajno elastičnim kitom. | m1 | 18
5. | Demontaža okapnog lima zabatnih zidova sjeverozapadne fasade s odvozom na deponij. | m1 | 41
6. | Izrada i postava okapnika zabatnih zidova sjeverozapadne fasade iz pocinčanog lima d=0,75 mm. Limove postaviti na posebno izrađenu potkonstrukciju iz čelične pocinčane trake. Detalj spoja izraditi po uzoru na postojeće (falcovanjem).
| - razvijena širina 50 m | m1 | 41
7. | Bojanje dotrajalih pocinčanih limenih uvala krova cinkocit bojom u dva sloja. Ton sivi. Razvijena širina uvala 60 cm. | m1 | 44
UKUPNO:
B. | EL. INSTALACIJA (ZAMJENA RASVJETE)
I. PRIPREMNI RADOVI
Red. br. |  |  |  | jed. mjere | količina | jedinično bez PDV (kn) | ukupno bez PDV (kn)
OPIS
1 | Pregled gradilišta, upoznavanje izvođača s projektnom dokumentacijom, dogovor s predstavnikom investitora o dinamici izvođenja radova |  |  | kompl. | 1
2 | Odspajanje i demontaža rasvjetnih tijela i zapisnička predaja investitoru iskoristivih, te odvoz ostatka na deponij. |  |  | kompl. | 1
UKUPNO :
II. KABELI, KANALI
Red. br. |  |  |  | jed. mjere | količina | jedinično bez PDV (kn) | ukupno bez PDV (kn)
OPIS
1 | Dobava i polaganje kabela PP-Y 3 x 2,5 ; 1kV. Stavka uključuje polaganje kabela u pvc kabelske kanale i izradu svih spojeva. |  |  | m | 150
2 | Dobava i polaganje kabela PP-Y 3 x 1,5 ; 1kV. Stavka uključuje polaganje kabela u pvc kabelske kanale i izradu svih spojeva. |  |  | m | 400
3 | Dobava i montaža pvc kabelskih kanala 30x15. Stavka uključuje pribor potreban za montažu. |  |  | m | 280
4 | Dobava i montaža pvc kabelskih kanala 60x40. Stavka uključuje pribor potreban za montažu. |  |  | m | 80
UKUPNO:
III. RASVJETA
Red. br. |  |  |  | jed. mjere | količina | jedinično bez PDV (kn) | ukupno bez PDV (kn)
OPIS
Napomena: Za troškovničke stavke 3. i 4. potrebno je svjetlotehničkim proračunom zadovoljiti normu EN 12464-1 ili jednakovrijedno, uz slijedeće uvjete: - broj svjetiljki: 4 svjetiljke iz stavke 3. i 2 svjetiljke iz stavke 4. - dimenzije prostorije (DXŠXV): 8,15 x 5,66 x 3,2m - refleksije: pod 20%, zidovi 50%, strop 70% - mjerna površina na visini 0,75m uz odmak od zida 0,3m - školska ploča dimenzija 3 x 1,2m, donji rub na visini 0,75m od poda, na kraćem zidu - faktor održavanja: 0,8 - rasvjetljenost mjerne površine: Esr=300lux, U0=0,6 - rasvjetljenost školske ploče: Esr=500lux, U0=0,70
1 | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke, dimenzija 200x1200 mm, s pocinčanim čeličnim kućištem, snage 25-30W, svjetlosni tok svjetiljke 2600-2800lm, 4000K, CRI>=80, zaštite IP20, IK02, CLI, sa svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom. _________________________________________ |  |  | kom | 27
2 | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke, dimenzija 200x1200 mm, s pocinčanim čeličnim kućištem, polikarbonatni optički difuzor sa optikom protiv bliještanja UGR<19, snage 24-30W, svjetlosni tok svjetiljke 2600-2800lm, 4000K, CRI>=80, zaštite IP20, IK02, CLI, sa svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom. _________________________________________ |  |  | kom | 11
3 | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke, dimenzija 200x1200 mm, s pocinčanim čeličnim kućištem, polikarbonatni optički difuzor sa optikom protiv bliještanja UGR<19, snage 31-35W, svjetlosni tok svjetiljke 3300-3500lm, 4000K, CRI>=80, zaštite IP20, IK02, CLI, sa svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom. _________________________________________ |  |  | kom | 57
4 | Dobava i montaža ovjesne LED svjetiljke, čelično kućište, asimetričnog snopa svjetla, svjetlosni tok svjetiljke 4400-4600lm, snage 35-40W, 4000K, CRI≥80, zaštite IP20, IK02, 4000K, komplet s ovjesnim priborom, sa svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom._________________________________________ |  |  | kom | 24
5 | Dobava i montaža ovjesne LED svjetiljke, dimenzija 1200x200mm, opalnog PMMA difuzora, kućište od dekapiranog čelika, snage 35-40W, 4000K, svjetlosni tok svjetiljke 3200-3400 lm, zaštite IP43, komplet s ovjesnim priborom, potrebnim spojnim i priključnim materijalom. _________________________________________ |  |  | kom | 18
6 | Dobava i montaža nadgradne stropne LED svjetiljke, dimenzija 1200x250mm, satinirana aluminijska optika protiv bliještanja UGR<19, čelično kućište, snage 58-65W, 4000K, CRI>=80, svjetlosnog toka svjetiljke 5900-6100 lm, zaštite IP20, sa svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom. ________________________________________ |  |  | kom | 14
7 | Dobava i montaža nadgradnog LED downlightera, bijeli reflektor i prsten, CRI>=80, snage 28-33W, svjetlosni tok svjetiljke 1900-2100lm, 4000K, zaštite IK02, IP20, CLI, sa svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom. _________________________________________ |  |  | kom | 23
8 | Dobava i montaža nadgradne stropne LED svjetiljke, aluminijsko kućište, pokrov optike od ravnog kaljenog stakla, snage 155-160W, svjetlosni tok svjetiljke 20400-20600lm, 4000K, CRI>=80, zaštite IP65, IK08, CLI, sa svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom. _________________________________________ |  |  | kom | 9
9 | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke, snage 24-30W, svjetlosni tok svjetiljke 1500-1700lm, 4000K, zaštite IP65 i IK10, sa svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom. _________________________________________ |  |  | kom | 2
10 | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke, polikarbonatno kućište i difuzor, snage 17-22W, svjetlosni tok svjetiljke 1700-1900lm, 4000K, CRI>=80, zaštite P65, IK08, CLI, sa svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom. _________________________________________ |  |  | kom | 4
11 | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke, polikarbonatno kućište i difuzor, snage 57-63W, svjetlosni tok svjetiljke 5900-6100lm, 4000K, CRI>=80, zaštite IP65, IK08, CLI, sa svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom. Ili jednakovrijedno istih karakteristika poput _________________________________________ |  |  | kom | 7
12 | Dobava i montaža LED svjetiljke za dekorativnu rasvjetu , prozirni polikarbonatni difuzor, distribucije svjetla srednje širine, ukupne snage maksimalno 46-51W, svjetlosni tok svjetiljke 4100-4300 lm, CLII, IP66, CRI>=80, 100000 sati pri L80, IK10, boja svjetla 4000K, sa svim potrebnim spojnim i priključnim materijalom._________________________________________ |  |  | kom | 14
13 | Zamjena postojeće žarulje sa žarnom niti 75W sa LED žaruljom 10-12W |  |  | kom | 9
UKUPNO:
C. | TROŠKOVNIK FOTONAPONSKA ELEKTRANA
Red. br. |  |  |  | jed. mjere | količina | jedinično bez PDV (kn) | ukupno bez PDV (kn)
OPIS
Za svu ugrađenu opremu izvođač radova treba nadzornoj službi predočiti tvorničke ateste i izvješća o ispitivanju ovlaštene ustanove prije ugradnje. Za strane proizvode potrebno je predočiti certifikat o sukladnosti. Sve stavke dobave razdjelnika podrazumijevaju: - da su ormari kompletno sastavljeni, opremljeni, ožičeni, i ispitani prema izvedbenom projektu. Sve stavke montaže razdjelnika uključuju dobavu, montažu, postavljanje, spajanje na instalacije u objektu te puštanje u rad i ispitivanje. Svaku izmjenu iz izvedbenih projekata izvođač je dužan uz suglasnost projektanta ucrtati u projekt izvedenog stanja.
1 | Fotonaponski panel Dobava i montaža FN panela vršne snage 295 W, proizvođačko jamstvo 10 godina, jamstvo na izlaznu snagu (90% snage) 12 godina, jamstvo na izlaznu snagu (80% snage) 25 godina, stupanj korisnog djelovanja veći od 15%. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  | kom | 54
2 | Izmjenjivač Dobava i montaža trofaznog izmjenjivača maksimalne snage DC 7200 W, AC 7000 W, Euro WE ≥97 %, 2 MPP, bez transformatora, RS485 komunikacijski modul. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  | kom | 2
3 | Sustav za telemetrijski nadzor i izvještavanje o radu elektrane Dobava i montaža sustava za nadzor, prikupljanje i vizualizacija podataka, dijagnostika sustava, jamstvo 5 godina, RS485 komunikacija. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  | kom | 1
4 | Razvodni ormar =RO.AC Dobava i montaža razvodnog ormara, dimenzija 700 x 500 x 200 mm (v x š x d), metalni, stupnja zaštite IP 65, ....1kom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , koji sadrži sljedeću opremu: - 3-polni nosač osigurača (25-100A), sa rastalnim osiguračima 40A gG....1kom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , - 3-polni odvodnik prednapona, tip 1+2, 50 kA (10/350 µs).....1kom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , - 3-polni automatski instalacijski prekidač Un=400 V, 50 Hz, In=25 A, nazivne granične prekidne moći 25 kA , "B" karakteristike....1kom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __, - 4-polna diferencijalna strujna zaštitna sklopka 63A/0,1A ....1kom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, - 3-polni automatske instalacijske prekidače Un=400 V, 50 Hz, In=16 A, nazivne granične prekidne moći 25 kA , "B" karakteristike....2kom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, Ostali neimenovani materijal, sabirnice, redne stezaljke, uvodnice, ožičenje, vijci, nosači, bravice, izolacije,natpisi završetaka kabela, natpisne ploče i sl. |  |  | kompl | 1
5 | Razvodni ormar =RO.DC Dobava i montaža razvodnog ormara, dimenzija 700 x 500 x 200 mm (v x š x d), metalni, stupnja zaštite IP 65....1kom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , koji sadrži sljedeću opremu: 1-polni rastavljač-osigurač, 25A, 1000V DC....8kom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , Rastalni uložak 16A gPV, 1000V DC ....8kom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 2-polni odvodnik prednapona 1000V/12,5kA (10/350 µs) , za fotonaponske sustave....4kom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 4-polna PV rastavna teretna sklopka (0-1) 16A ....4kom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , Ostali neimenovani materijal, sabirnice, redne stezaljke, uvodnice, ožičenje, vijci, nosači, bravice, izolacije,natpisi završetaka kabela, natpisne ploče i sl. |  |  | kompl | 1
6 | Razvodni ormar =GPMO Dobava montaža i spajanje dodatne opreme u postojećem ormaru: - 3-polna rastavna sklopka-osigurač, sa rastalnim osiguračima 50A gG....1kom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , - 3-polni odvodnik prednapona tip 1+2, 50kA (10/350 μs).....1kom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , - trofazno, intervalno kombi komunikacijsko brojilo , izravno mjerenje energije, mjerenje vršne snage, razred točnosti za djelatnu energiju: 1, razred točnosti za jalovu snagu: 2, dvosmjerno (4 kvadranta), pohranjivanje krivulje optrećenja, s GSM modulom (osigurava HEP) ....1kom - 1-polni limitator, 25A (osigurava HEP)....1kom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , - 1-polni limitator, 32A (osigurava HEP)....1kom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , - 1-polni limitator, 40A (osigurava HEP)....1kom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , - 4-polna osigurač-sklopka opremljena kratkospojnicima u svim polovima _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , Ostali neimenovani materijal, sabirnice, redne stezaljke, uvodnice, ožičenje, vijci, nosači, bravice, izolacije,natpisi završetaka kabela, natpisne ploče i sl. |  |  | kompl | 1
7 | Dobava i polaganje pokositrenog, finožičnog, UV stabiliziranog, dvostruko izoliranog DC kabela, PV1-F 1 x 6 ; 1,5 kV DC. Stavka uključuje uvlačenje kabela u pvc cijevi, odnosno polaganje kabela na metalne trase i izradu svih spojeva. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  | m | 300
8 | Dobava i montaža konektora 6 mm2 za dvostruko izolirani DC kabela, PV1-F 1 x 6 ; 1,5 kV DC . Stavka uključuje komplet metalnog konektora, brtve i kučišta za spajanje modula. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  | kom | 30
9 | Dobava i polaganje kabela PP00 4 x 10 ; 1 kV. Stavka uključuje uvlačenje kabela u pvc cijevi, odnosno polaganje kabela na metalne trase i izradu svih spojeva. |  |  | m | 60
10 | Dobava i polaganje vodiča P/F 16 |  |  | m | 260
11 | Dobava i polaganje finožičnog ekraniziranog kabela Li-YCY 4 x 0,25. Stavka uključuje uvlačenje kabela u pvc cijevi, odnosno polaganje kabela na metalne trase i izradu svih spojeva. |  |  | m | 20
12 | Dobava i polaganje računalnog kabela STP Cat 6. Stavka uključuje uvlačenje kabela u pvc cijevi, odnosno polaganje kabela na metalne trase i izradu svih spojeva. |  |  | m | 50
13 | Dobava i polaganje rebraste instalacijske fleksibilne industrijske cijevi promjera 25mm. Stavka uključuje polaganje cijevi. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  | m | 300
14 | Dobava i montaža metalnih kabelskih kanala 50x30x______mm (š x v x d). Stavka uključuje pripadajuće nosače (konzole), ravne odnosno kutne spojnice, te ostali pribor potreban za montažu. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  | m | 200
15 | Konstrukcija za učvršćenje izmjenjivača i ormara =RO.DC i =RO.AC Dobava i montaža konstrukcije na koju se montiraju izmjenjivači i razvodni ormari =RO.DC i =RO.AC. Konstrukcija se sastoji od dva betonska bloka za postolje konstrukcije i metalne potkonstrukcije te pribora za pričvršćenje iste. |  |  | kompl | 1
16 | Konstrukcija za postavljanje FN panela Dobava i montaža konstrukcije koja se sastoji od: Aluminijskog profila za učvršćenje panela, krovnih nosača aluminijskog profila za kosi krov pokriven crijepom, spojnica za povezivanje aluminijskih profila , Spojnica za pričvršćenje FN panela na aluminijski profil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  | kompl | 1
17 | Funkcionalno ispitivanje instalacije |  |  | kompl | 1
18 | Mjerenje kvalitete električne energije i izrada elaborata |  |  | kompl | 1
UKUPNO bez PDV-a (kn):
REKAPITULACIJA:
A | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE
I | ZAMJENA VANJSKE STOLARIJE
II | SANACIJA RAVNIH KROVOVA
III | SANACIJA STROPOVA I KONSTRUKCIJE TAVANA
IV | SANACIJA UNUTARNJIH ZIDOVA
V | OBNOVA FASADNIH ZIDOVA
VIII | LIMARIJA
C | ELEKTRIČNE INSTALACIJE - ZAMJENA RASVJETE
I | PRIPREMNI RADOVIO
II | KABELI, KANALI
III | RASVJETA
C | FOTONAPONSKA ELEKTRANA
I | FOTONAPONSKA ELEKTRANA
UKUPNO:
PDV 25%:
SVEUKUPNO: